УТВЕРЖДЕНА

Постановлением  Администрации

Озерненского городского поселения

Духовщинского района Смоленской области

от 25 июня 2015г. №141

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Постановлением  Администрации

Озерненского городского поселения

Духовщинского района Смоленской области

от 10 марта 2016г. №49

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015 – 2018 гг.

Администрации Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области

Смоленск 2016 г

# РАЗДЕЛ 1.

# Паспорт программы  энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Полное наименование организации | Администрация Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Основание для разработки программы | Правовые основания: - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 N 83-ФЗ, от 27.07.2010 N 191-ФЗ, от 27.07.2010 N 237-ФЗ, от 11.07.2011 N 197-ФЗ, от 11.07.2011 N 200-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ, от 03.12.2011 N 383-ФЗ, от 12.12.2011 N 426-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 10.07.2012 N 109-ФЗ). - Указ Президента РФ № 579 от 13 мая 2010 года «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009 № 1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации». - Приказ Министерства экономического развития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным учреждением ресурсов в сопоставимых условиях». - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 2446р Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». - Приказ Министерства Энергетики РФ №398 от 30 июня 2014 года «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации». - Закон Смоленской области от 30.05.2013 N 47-з "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Смоленской области"(принят Смоленской областной Думой 30.05.2013). |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области ИНН 6705003918, КПП 670501001 Организационно-правовая форма - бюджетное учреждение Юридический адрес: 216239, Смоленская область, Духовщинский район, поселок городского типа Озерный, улица Кольцевая, 14 Фактический адрес: 216239, Смоленская область, Духовщинский район, поселок городского типа Озерный, улица Кольцевая, 14 Глава Администрации Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области: Тихонова Оксана Викторовна |
| Полное наименование разработчиков программы | Открытое Акционерное Общество «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» ИНН 6731077881, КПП 673101001 Юридический адрес: 214019, г. Смоленск, Трамвайный проезд, 12 Фактический адрес: 214014, г. Смоленск, ул. Чаплина, 12 Генеральный директор ОАО «ЦЭПЭ»: Горбатко Сергей Яковлевич |
| Цели программы | Выполнение требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Повышение энергетической эффективности экономики бюджетного учреждения. Обеспечение системности и комплексности при проведении мероприятий по энергосбережению. |
| Задачи программы | -реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - повышение эффективности системы теплоснабжения; - повышение эффективности системы электроснабжения; - повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения; - внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и материалов в учреждении; - снижение потерь в сетях электро-, тепло-, газо- и водоснабжения; - создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий, в том числе и на рынке энергосервисных услуг; - обновление основных производственных фондов экономики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем и информатики. |
| Сроки реализации программы | Программные мероприятия – до 2018 года включительно |
| Целевые показатели | 1. Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (кВт·ч). 2. Снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении (Гкал). 3. Снижение потребления природного газа в натуральном выражении (м3). 4. Снижение потребления твердого и жидкого печного топлива в натуральном выражении (м3). 5. Снижение потребления воды в натуральном выражении (м3). 6. Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении (т). 7.Оснащенность приборами учета (ПУ) каждого вида потребляемого энергетического ресурса, %. 8. Удельный объем автотранспорта стоящего на учете казенного учреждения, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, %. 9. Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (кВт*ч/м2). 10. Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (Гкал/м2). 11. Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (м3/чел.). 12. Удельный расход ГВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (м3/чел.). 13. Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (м3/чел.). |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 60 000 руб., в том числе: - собственные средства – 1 тыс. руб.; - бюджетные средства – 59 000 руб.; |
| Планируемые результаты реализации программы | Экономия электрической энергии – 4674,35 кВт*ч Экономия тепловой энергии – 0,12 Гкал Экономия воды – 4,9 м3 Экономия моторного топлива – 0,12 т. |

# РАЗДЕЛ 2.

Расчет целевых показателей программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием Государства и муниципальных образований

2.1.СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Плановые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Снижение потребления ЭЭ в натуральном выражении | кВт*ч | 3100 | 0 | 1574,35 | 0 |
| 2 | Снижение потребления ТЭ в натуральном выражении | Гкал | 0 | 0,12 | 0 | 0 |
| 3 | Снижение потребления природного газа в натуральном выражении | м3 | - | - | - | - |
| 4 | Снижение потребления воды в натуральном выражении | м3 | 4,9 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Снижение потребления твердого печного топлива в натуральном выражении | м3 | - | - | - | - |
| 6 | Снижение потребления моторного топлива в натуральном выражении | т | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 7 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Доля объема ХВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Доля объема ГВС, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 11 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | % | - | - | - | - |
| 12 | Доля объема ТЭР, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) ВЭР | % | - | - | - | - |
| 13 | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт*ч/м2 | 20,49 | 20,49 | 17,89 | 17,89 |
| 14 | Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал/м2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 15 | Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 |
| 16 | Удельный расход ГВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - | - |
| 17 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м3/чел. | - | - | - | - |
| 18 | Отношение экономии ТЭР и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов) | % | - | - | - | - |
| 19 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | - | - | - | - |
| 20 | Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах | кВт*ч/м2 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 22,95 |
| 21 | Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах | Гкал/м2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 22 | Удельный расход ХВС в многоквартирных домах | м3/чел. | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 32,50 |
| 23 | Удельный расход ГВС в многоквартирных домах | м3/чел. | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
| 24 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления | м3/м2 | - | - | - | - |
| 25 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения | м3/чел. | 119,60 | 119,60 | 119,60 | 119,60 |
| 26 | Удельный суммарный расход ТЭР в многоквартирных домах | т.у.т/м2 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 |
| 27 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на ТЭС | т.у.т./Гкал | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 28 | Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных | т.у.т./Гкал | - | - | - | - |
| 29 | Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче ТЭ в системах теплоснабжения | кВт*ч/ Гкал | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| 30 | Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 37,92 | 37,92 | 37,92 | 37,92 |
| 31 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 46,88 | 46,88 | 46,88 | 46,88 |
| 32 | Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | кВт*ч/м3 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 33 | Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения | кВт*ч/м3 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 34 | Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения | кВт*ч/м2 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| 35 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и ЭЭ ТС, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 36 | Количество ТС, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению | шт. | - | - | - | - |
| 37 | Количество ТС, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 38 | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, относящихся к общественному транспорту | шт. | - | - | - | - |
| 39 | Количество ТС, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | шт. | - | - | - | - |
| 40 | Количество ТС с автономным источником ЭЭ, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | - | - | - | - |

2.2.ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАТОРОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение 2014 (базового ) года | Плановые значения индикаторов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объемы потребления ЭЭ | кВт*ч | 16747 | 13647 | 13647 | 12072,65 | 12072,65 |
| 2 | Объемы потребления ТЭ | Гкал | 179,6 | 179,6 | 179,48 | 179,48 | 179,48 |
| 3 | Объемы потребления природного газа | м3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Объемы потребления твердого и жидкого печного топлива | т | - | - | - | - | - |
| 5 | Объемы потребления воды | м3 | 31,2 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| 6 | Объемы потребления моторного топлива | т | 2,54 | 2,51 | 2,48 | 2,45 | 2,42 |
| 7 | Количество вводов ЭЭ, всего | шт. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 8 | Количество вводов ЭЭ, оснащенных приборами учета | шт. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 9 | Количество вводов ТЭ, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Количество вводов ТЭ, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |
| 11 | Количество вводов природного газа, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 12 | Количество вводов природного газа, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |
| 13 | Количество вводов ХВС, всего | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Количество вводов ХВС, оснащенных приборами учета | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Количество вводов ГВС, всего | шт. | - | - | - | - | - |
| 16 | Количество вводов ГВС, оснащенных приборами учета | шт. | - | - | - | - | - |

# РАЗДЕЛ 3.

# Краткая характеристика объекта. Анализ потребления энергетических ресурсов за предшествующий период

Общие сведения о предприятии

| Полное наименование | Администрация Озерненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| --- | --- |
| Основной вид деятельности | Деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов |
| Численность сотрудников, чел. | 14 |
| Объем финансирования на содержание учреждения в базовом году, тыс.руб. | Объем финансирования учреждения на электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение составил 404 990,09 руб. ИТОГО: 404 990,09 руб. |

Характеристика зданий, строений, сооружений

- Здание Администрации

| Год постройки | 1991 |
| --- | --- |
| Общая площадь учреждения, м2 | 605 |

- Многоквартирные дома на территории МО

| Число домов, шт. | 35 |
| --- | --- |
| Общая площадь, м2 | 130 427,93 |
| Численность проживающих, чел. | 5 366 |

- Коттеджи по ул. Строителей, Доватора, Энергетиков

| Число коттеджей, шт. | 24 |
| --- | --- |
| Общая площадь, м2 | 4 752 |
| Численность проживающих, чел. | 139 |

Услуги по водоснабжению поселка Озерный оказывает предприятие МУП «Водоканал». В поселке Озерный централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с питанием от подземных водозаборов. Водоносный горизонт, в пределах поселения, распространен повсеместно.

Водоснабжение Озерненского городского поселения осуществляется с

водозаборного узла, находящегося между д. Дубовица и д. Милютино в 2,5- 3,5 км на северо-востоке от поселка Озерный в лесном массиве и представляет собой линейный ряд скважин, расположенных вдоль соединительного канала от р. Аржать до оз. Сошно. Расстояние между скважинами 400-500 м. Подземные воды используются для хозяйственно-

питьевого водоснабжения. Общая производительность скважин – 5640м3/сут. Средняя величина суммарного водоотбора не превышает 1382м3/сутки или 504,43 тыс.м3/год. Водой обеспечиваются 5374 человека.

В составе водозабора четыре действующие артезианские скважины, два резервуара запаса воды, насосная станция второго подъема.

В постоянной эксплуатации находятся три артезианские скважины №2, №4 и №8, скважина №3 является резервной. Все водозаборные скважины эксплуатируют водоносный плавско-хованский карбонатный горизонт.

Оголовки артскважин расположены в кирпичных павильонах, запирающихся на замок, устья герметизированы. Скважины оборудованы водомерами, манометрами, установлены краны для отбора проб. Территории первого пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения ограждены.

Так же на территории Озерненского городского поселения находится одна  водонапорная башня, находящаяся на балансе Администрации. На данный момент водонапорная башня находится в нерабочем состоянии.

На территории Озерненского городского поселения отсутствуют котельные. Отопление и горячее водоснабжение многоквартирных жилых домов и социально-значимых объектов в поселке Озерный осуществляется централизованно от тепловой электростанции – Смоленской ГРЭС. 
В деревнях: Вишневка, Горки, Дубовицы, Мужицкое, Табор отсутствуют многоквартирные жилые дома. В частном секторе используются индивидуальные источники отопления.

Оснащенность вводов энергетических ресурсов приборами учета

| Вид энергоресурса | Вводов всего, шт. | Вводов, оснащенных приборами учета, шт. | Оснащенность приборами учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | 1 | 1 | 100 |
| Уличное освещение | 17 | 17 | 100 |
| Теплоэнергия | Количество вводов не определено | 0 | 0 |
| ХВС | 1 | 0 | 0 |

Структура фактических затрат на энергетические ресурсы 
в 2014 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | В натуральном выражении | В денежном выражении, руб. | В условном топливе, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | кВт*ч | 15 500 | 78 548,12 | 5,34 |
| 2 | Уличное освещение | кВт*ч | 1 247 | 13 094,76 | 0,43 |
| 3 | Теплоэнергия | Гкал | 179,6 | 215 906,97 | 25,68 |
| 4 | ХВС и водоотведение | м3 | 62,4 | 1603 | - |
| 5 | Моторное топливо | т | 2,54 | 95 837,24 | 3,78 |
| Итого | 404 990,09 | 35,23 |

Средневзвешенные тарифы на ТЭР в 2014 (базовом) году

| № п/п | Наименование ТЭР | Ед. измер. | Период 2014 года | Средне взвешенный тариф | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | руб/ кВт*ч | 2014 г. | 5,07 | филиал ОАО «МРСК Центра – «Смоленскэнерго», Духовщинский РЭС |
| 2 | Уличное освещение | руб/ кВт*ч | 2014 г. | 10,50 | филиал ОАО «МРСК Центра – «Смоленскэнерго», Духовщинский РЭС |
| 3 | Теплоэнергия | руб/ Гкал | 2014 г. | 1202,15 | Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» |
| 4 | ХВС и водоотведение | руб/м3 | 2014 г. | 25,7 | МУП «Водоканал» |
| 5 | Моторное топливо | руб/л | 2014 | 27,7 | - |

На рис. 1 приведена структура фактических затрат на топливно-энергетические ресурсы в 2014 (базовом) году.

Рис. 1 Структура фактических затрат на ТЭР в 2014 г.

Из рис. 1 видно, что наибольшая доля затрат приходится на тепловую  энергию (54%), моторное топливо (25%), электрическую энергию (20%) и малая доля на холодное водоснабжение и водоотведение. Так как основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системе теплоснабжения выполнены, мероприятия следует проводить в системе электроснабжения.

# РАЗДЕЛ 4.

# Перечень МероприятиЙ по энергосбережению и повышению энергоэффективности, НАПРАВЛЕННЫй НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

## 4.1. Основные направления энергосбережения  и повышения энергетической эффективности

Для достижения указанных целей и выполнения задач в рамках Программы предусматривается проведение организационных, правовых, технических, технологических и экономических мероприятий, включающих:

- развитие нормативно-правовой базы энергосбережения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте;

- информационное обеспечение и пропаганду энергосбережения.

## 4.1.1. Развитие нормативно-правовой базы энергосбережения

Мероприятия раздела направлены на совершенствование нормативно-правовой базы в области стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- разработка и издание приказов, устанавливающих на определенный этап перечень выполняемых мероприятий, ответственных лиц, достигаемый эффект, систему отчетных показателей, а также системы наказания и поощрения.

## 4.1.2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В рамках настоящей Программы предполагается реализация первоочередных мер, направленных на повышение энергоэффективности:

- проведения мероприятий по сокращению объемов потребления ТЭР.

## 4.1.3. Информационное обеспечение и пропаганда  энергосбережения

Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения представляет собой вовлечение в процесс энергосбережения работников учреждения путем формирования устойчивого внимания к этой проблеме, создание мнения о важности и необходимости энергосбережения.

Программные мероприятия по данному направлению:

- предоставление в простых и доступных формах информации о способах энергосбережения, преимуществах энергосберегающих технологий и оборудования, особенностях их выбора и эксплуатации;

- активное формирование порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам;

- вовлечение в процесс энергосбережения всех работников учреждения;

- проведение занятий по основам энергосбережения среди работников, позволяющих формировать мировоззрение на рачительное использование энергоресурсов;

- материальное стимулирования энергосбережения работников учреждения.

## 4.2. Мероприятия по каждому виду потребляемых энергоресурсов

Организационные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Вид энергоресурса | Планируемый год внедрения | Объём финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разработка и издание приказа по предприятию об экономии энергоресурсов | - | 2015 | - | - |
| 2 | Назначение приказом ответственного за внедрение плана энергосбережения | - | 2015 | - | - |
| 3 | Организация работы по стимулированию персонала при внедрении им энергосберегающих мероприятий для энергосбережения на рабочих местах | - | 2015 | - | - |
| 4 | Издание литературы, буклетов, плакатов и т.п. соответствующего направления и организация ознакомления с ними персонала | - | 2015 | 1,0 | Собственные средства |
| 5 | Установление системы нормирования потребления энергоресурсов и разработка «Положение о поощрении работников за экономию ТЭР» | - | 2015 | - | Процент от экономии |
| 6 | Популяризация жителей МО вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сети интернет | - | 2015 | - | - |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | Источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Замена люминесцентных ламп на светодиодные | Бюджетные средства | 42 | 3100 | кВт*ч | 15,7 | - | - | - | - | - |
| 2 | Сегментация освещения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Утепление дверных проемов самоклеющимся уплотнителем | - | - | - | - | - | Бюджетные средства | 0,1 | 0,12 | Гкал | 0,1 |
| 4 | Установка прибора учета ХВС | Бюджетные средства | 4 | 4,9 | м3 | 0,1 | - | - | - | - | - |
| 5 | Содержание автомобилей в технически исправном состоянии | Бюджетные средства | 2,4 | 0,03 | т | 1,1 | Бюджетные средства | 2,4 | 0,03 | т | 1,1 |
| 6 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Сокращение потерь воды при ее передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | организационное мероприятие | - | - | - | - | организационное мероприятие | - | - | - | - |
| 19 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования | организационное мероприятие | - | - | - | - | организационное мероприятие | - | - | - | - |
| Всего по мероприятиям | 48,4 | Х | Х | 16,9 | Х | 2,5 | Х | Х | 1,2 |

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | Источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Замена люминесцентных ламп на светодиодные | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Сегментация освещения | Бюджетные средства | 3,3 | 1574,35 | кВт*ч | 8,0 | - | - | - | - | - |
| 3 | Утепление дверных проемов самоклеющимся уплотнителем | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Установка прибора учета ХВС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Содержание автомобилей в технически исправном состоянии | Бюджетные средства | 2,4 | 0,03 | т | 1,1 | Бюджетные средства | 2,4 | 0,03 | т | 1,1 |
| 6 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической и тепловой энергии, воды, организация постановки на учет таких объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Организация порядка управления (эксплуатации) бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи электрической и тепловой энергии, воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области энергосбережения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Модернизация оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Расширение использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Сокращение потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Сокращение потерь воды при ее передаче | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | организационное мероприятие | - | - | - | - | организационное мероприятие | - | - | - | - |
| 19 | Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования | организационное мероприятие | - | - | - | - | организационное мероприятие | - | - | - | - |
| Всего по мероприятиям | 5,7 | Х | Х | 9,1 | Х | 2,4 | Х | Х | 0,1 |

# РАЗДЕЛ 5.      СИСТЕМА МОНИТОРИНГА, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Важнейшим фактором эффективной реализации Программы мероприятий по энергосбережению является грамотно построенная и внедренная система мониторинга за ходом реализации Программы и система реагирования на отклонения от плана внедрения мероприятий по энергосбережению.

В соответствии с постановлением Администрации Смоленской области  от 24 октября 2014 г. № 724 «О региональной автоматизированной системе сбора данных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Смоленской области «Мониторинг энергоэффективности» (далее – Постановление) создана и введена в промышленную эксплуатацию региональная автоматизированная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Региональная система).

В соответствии с  Постановлением, органы исполнительной власти Смоленской области и бюджетные учреждения регионального подчинения должны представлять информацию в области энергосбережения, необходимую для включения в Региональную систему, начиная с 1 ноября 2014 года.

Помимо этого по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» формируется следующая форма отчета.

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель (уполномоченное лицо)     ___________________   __________________

(должность)                             (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы (уполномоченное лицо)     ___________________   __________________

(должность)                                 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

(уполномоченное лицо)                                                ___________________   __________________

(должность)                                 (расшифровка подписи)

м.п.     «_____» _______________2015г.