Информация

о количестве отобранных проб из систем холодного централизованного

водоснабжения п. Озерный согласно производственного графика

контроля на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 за 2021 год.

| место отбора проб | виды показателей | 2021 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество исследований |
|  |  | согласно «Рабочей программы» | фактически отобрано | соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | не соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| В местах водозабора (насосные станции первого подъема скважины) | микробиологические | 8 | 8 | 8 | 0 |
|  | органолептические | 8 | 8 | 8 | 0 |
|  | обобщенные | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | неорганические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | органические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | радиологические | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Перед поступлением в распределительную сеть (накопительные резервуары) | микробиологические | 12 | 12 | 12 | 0 |
|  | органолептические | 12 | 12 | 12 | 0 |
|  | обобщенные | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | неорганические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | органические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | радиологические | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Из распределительной сети | микробиологические | 24 | 24 | 24 | 0 |
|  | органолептические | 24 | 24 | 24 | 0 |
|  | железо (суммарно) | 12 | 12 | 12 | 0 |
| Всего 2021 г. | 110 | 110 | 110 | 0 |