Информация

о количестве отобранных проб из систем централизованного

водоснабжения п. Озерный согласно производственному графику

контроля на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

| место отбора проб | виды показателей | январь 2016 г |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество отобранных проб |
|  |  | согласно «Рабочей программы» | фактически отобрано | соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | не соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| В местах водозабора (насосные станции первого подъема скважины) | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | паразитологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | обобщенные | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | неорганические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | радиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перед поступлением в распределительную сеть (накопительные резервуары) | микробиологические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | паразитологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органолептические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | обобщенные | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | неорганические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | радиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из распределительной сети | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Итого: | 10 | 10 | 10 | 0 |