Приложение № 2

К Техническому заданию

Требования к товарам, использующимся при выполнении работ.

| № п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики оборудования | Ед. изм. | Всего кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос | Насос фирмы «Grundfos» Hydro MPC-E 4 CRE 65- 3- 1 50Hz RUS. Характеристика насосов: производительность Q =109 М3/час.; напор Н= 50м; мощность , Р2=15 кВт. Трубопроводы в пределах насосной станции запроектированы из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91*.Соединение с арматурой и насосами производится на фланцах. Для учета расхода воды предусмотрен водомерный узел с водомером ВМХ-150. После монтажа все металлические части и трубы окрасить масляной краской за 2 раза. | Шт. | 2-Рабочих 2-резервных |

Гарантийный срок на каждую единицу оборудования: не менее 12 месяцев с  момента  ввода товара в эксплуатацию,  если иной срок не предусмотрен производителем, согласно технической документации. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания акта приема-передачи.