УТВЕРЖДЕНА Постановлением Главы муниципального образования Озёрненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области от «24» мая 2013г. № 64

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОЗЕРНЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

# ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

НА 2013-2016 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории МО Озёрненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области» |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | 1. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; 4. Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; 5. Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 6. Долгосрочная областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Смоленской области" на 2010 - 2020 годы |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Озёрненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Исполнитель Программы | Администрация муниципального образования Озёрненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Озёрненского городского поселения Духовщинского района Смоленской области |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО Озёрненского городского поселения, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. Задачи Программы:  Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;  Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции объектов и капитальном ремонте МКД;  Проведение энергетических обследований;  Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;  Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 15 процентов;  Снижение, по сравнению с 2012 г., удельных расходов электрической энергии на наружное освещение в МО Озёрненского городского поселения на 20%;  Повышение уровня компетентности работников администрации МО Озёрненского городского поселения и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. |
| Важнейшие целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы |  Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук;  Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук;  Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета;  Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета;  Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта;  Количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения  Доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников;  Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения;  Доля зданий муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования;  Количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях;  Количество установленных узлов учета холодного водоснабжения в муниципальных учреждениях;  Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета;  Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную воду по показаниям приборов учета. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2016 годы Программа реализуется в два этапа:  первый этап – 2013-2014 годы,  второй этап – 2015-2016 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере; 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения; 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 7 888,2 тыс. руб., в том числе из бюджета МО Озёрненское городское поселение составляет 1 058 360 тыс. руб. в том числе:  2013 год – 4 057,2 тыс. руб.,  2014 год – 2 010,0 тыс. руб.,  2015 год – 2 165,0 тыс. руб.,  2016 год – 1 465,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых благоустроенных многоквартирных домах с организациями коммунального комплекса;  Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;  Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях;  Экономия электрической энергии в системах наружного освещения;  Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества учреждений;  Сокращение удельных показателей энергопотребления экономики муниципального образования на 15 процентов по сравнению с 2012 годом;  Повышение заинтересованности в энергосбережении. |
| Перечень основных мероприятий Программы |  Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;  Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий;  Создание оптимальных нормативно - правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения;  Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции объектов и капитальном ремонте МКД;  внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения. |

- Содержание проблемы

Озёрный — посёлок городского типа в Духовщинском районе Смоленской  области. Расположен в 105 км к северу от Смоленска и в 400 км на запад от Москвы. Численность населения – 6069 человек; плотность населения - 7,5 чел./га.

Доля населения, проживающего в городском поселении, составляет 37% от всего населения Духовщинского района

.               Поселение граничит:

на севере — с Тверской областью;

на востоке и  юге с Пречистенским сельским поселением,

на западе — с Добринским сельским поселением.

В состав городского поселения помимо п.г.т. Озерный входят деревни: Вишневка, Горки, Дубовицы, Мужицкое, Табор.

Центр городского поселения развивается на базе сложившейся центральной площади по ул. Ленина  и Строителей.

Двухэтажных домов в городском поселении насчитывается 33 здания,  пятиэтажных – 25 зданий, девятиэтажных – 1 здание.

Здания культурно-досугового и торгового назначения расположены в центральной части Озерненского городского поселения, в основном по улицам Строителей,  Кольцевой и  Ленина.

Существующие промышленные предприятия расположены преимущественно в северной части Озерненского городского поселения.  Самое крупное  -  филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

За период с 2008-2012 гг. произошло уменьшение численности населения.         Демографическая ситуация формируется на основе показателей рождаемости, смертности и миграции. В настоящий период наблюдается некоторое увеличение общего коэффициента рождаемости; при этом остается высоким уровень смертности населения. Миграционные процессы в настоящее время не оказывают существенного влияния на изменение численности населения.

Динамика численности населения демонстрирует тенденцию медленного сокращения его общей численности.

Демографическая ситуация (как и в целом по Смоленской области) характеризуется высокими показателями убыли населения.

Сложившийся уровень рождаемости  не обеспечивает простого воспроизводства населения (замещение поколения родителей их детьми).

Экономическое развитие муниципального образования.

Промышленное  производство     Озерненского    городского     поселения представлено несколькими предприятиями, перечень которых представлен  в таблице.

Перечень производственных предприятий

| № п/п | Наименование предприятия | Юридический адрес |
| --- | --- | --- |
| 1. | Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» | п.Озёрный |
| 2. | ООО «Жил Сервис» | ул.Строителей, д.15 |
| 3. | ООО «Озерненский Водоканал» | ул. Ленина, д.4 |
| 4. | Хлебозавод | ул.Октябрьская, д.4 |
| 5. | ООО УК «Твой Дом» | ул. Ленина, д.4 |

Основным направлением деятельности Озерненского городского поселения является  производство  электроэнергии    - филиал "Смоленская ГРЭС" ОАО «Э.ОН Россия»".

Тарифное регулирование

На основании приказа Федеральной службы по тарифам России от 24 ноября 2009 г. № 326-э/3 для электрических станций ОАО «ОГК-4», включая филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» на 2012 г.  установлены тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую на оптовый рынок электрической энергии (мощности). Подробная динамика изменения тарифов на электроэнергию для филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» приведена в таблице.

Тарифы на электроэнергию и мощность для станции Смоленская ГРЭС на 2006-2012гг.

| № п/п | Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тариф на э/эн, руб./МВт.ч (без НДС) | 519,30 | 636,77 | 769,45 | 903,25 | 986,04 | 1115,36 | 11252,86 |
| 2 | тариф на мощность, руб./МВт/мес. (без НДС) | 80687,90 | 73 152,44 | 79 579,37 | 86 831,69 | 84 718,48 | 93473,93 | 95757,60 |

Тарифы на теплоэнергию для станции Смоленская ГРЭС на 2006-2012 годы

| № п/п | Показатели | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячая вода для бюджетных потребителей/ЖКХ | 374,10 | 474,33 | 549,32 | 686,65 | 892,92 | 1017,93 | 1198,42 |
| 2 | Горячая вода для прочих потребителей | 374,10 | 474,33 | 549,32 | 686,65 | 892,92 | 1017,93 | 1198,42 |

Кроме промышленных предприятий на территории городского поселения функционируют три  рыбных хозяйства, где выращивают карпа и рыбу осетровых пород.

Социальная инфраструктура

Объекты социально-культурного обслуживания расположены преимущественно в п. Озерный. Население остальных пунктов вынуждено пользоваться услугами этих организаций в п. Озерный. Поэтому развитие сферы обслуживания и формирование центров услуг строится по принципу частоты пользования учреждениями социально-культурного назначения.

Озёрненское городское поселение имеет стандартный набор учреждений обслуживания: детские дошкольные учреждения, школу, кинотеатр, больницу, отделение связи, магазины всех типов, рыночный комплекс, предприятия бытового обслуживания, предприятия общественного питания и др.

На территории МО Озёрненское городское поселение действуют следующие организации коммунального комплекса:

 Поставщик услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения -  филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

Теплоснабжение  Озерненского  городского поселения осуществляется, как централизовано, так и децентрализовано.

Централизованное отопление и горячее водоснабжение имеется только непосредственно в п. Озёрный  (в частном секторе имеются индивидуальные котлы отопления).

Однако, в деревнях: Вишневка, Горки, Дубовицы, Мужицкое, Табор - индивидуальные источники тепла – печи, теплогенераторы на местных видах топлива.  Централизованное горячее водоснабжение отсутствует

 Поставщик услуг  холодного  водоснабжения и  водоотведения – ООО  «Озёрненский водоканал». Он же занимается и вывозом ТБО.

 Поставщик электрической энергии  –   филиал ОАО «МРСК-Центра» - «Смоленскэнерго»  ПО «Центральные электрические сети» Пречистенский РЭС (уличное освещение), а также ОАО «Энергосбыт»

 Поставщик природного газа – ОАО «Смоленскмежрегионгаз»

Озерненское городское поселение газифицировано не полностью, газоснабжение организовано через ГРС - Озерный (от участка федерального магистрального газопровода Ярцево - Озерный).

Индивидуальный жилой сектор по ул. Запольная, Ярославская, деревни: Вишневка, Горки, Дубовицы, Мужицкое, Табор не газифицированы в них используются балонно-газовые установки для бытовых нужд (газовые плиты).

  Существенную роль в тарифной политике, энергопотреблении  играют  и две управляющие компании, работающие на территории МО Озёрненского городского  поселения (ООО «Жил Сервис» и  ООО  УК «Твой Дом»).

В МО  Озёрненское  городское  поселение имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

Как видно из таблицы 1, тариф на тепловую энергию к 2013 году вырос по отношению к 2009 году почти в два раза.

Тариф на холодное водоснабжение в 2013году по отношению к 2009 году вырос на 69 %.

Тариф на водоотведение в 2013 году по отношению к 2009 году вырос на 58 %.

Тариф на электроснабжение в 2013 году по отношению к 2009 году вырос на 53%.

Тарифы на коммунальные ресурсы в МО Озёрненское городское поселение Таблица 1.

| Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | с 07. 2013 | Отклонение тарифов 2013г от 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, руб/кВт.ч | 3,33 | 4,28 | 5,1 | 4,5 | 5,1 | 153% |
| Тепловая энергия, руб./Гкал с НДС | 17,10 | 22,23 | 29,90 | 33,32 | нет данных | 195% |
| Горячее водоснабжение, руб./м2 с НДС | 55,03 | 70,11 | 79,68 | 104,74 | 117,78 | 214% |
| Холодное водоснабжение, руб./м3 | 13,83 | 15,85 | 18,59 | 21,35 | 23,40 | 169% |
| Водоотведение, руб./м3 | 15,22 | 17,45 | 20,45 | 23,40 | 24,0 | 158% |

График тарифов

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета МО Озёрненского  городского  поселения  возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопределяет экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. Так рост регулируемых оптовых цен на газ на 2013-2014 гг. предполагается в размере 15% в год для всех категорий потребителей.

Одновременно происходит поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов.                 Средняя цена на электрическую энергию для потребителей по стране по сравнению с 2009 годом выросла к 2013 году почти в два раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на газ, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2014 года будет расти с темпами не менее 15 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2015 года стоимость основных для МО  Озёрненского  городского  поселения топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 1,2-1,5 раза превышающими инфляцию, что предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

 росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

 росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

 снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

 опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость муниципальных учреждений в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

Вывод:

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития МО  Озёрненского  городского  поселения.  Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

 ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

 неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

 незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

 прогнозируемой в условиях либерализации зависимостью регионального рынка энергоносителей от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

- Цели и задачи Программы

2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в МО  Озёрненского  городского  поселения, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

Для этого в предстоящий период необходимо создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

 разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

 разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

 создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

 разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО  Озёрненского  городского  поселения

2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции объектов и капитальном ремонте МКД.

Для решения данной задачи необходимо:

 при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

 проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

2.2.3. Проведение энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях; МКД.

2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

 Оснастить коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

2.2.5. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:

 проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом  результатов  энергоаудита;

 учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого оборудования при закупках для муниципальных нужд;

2.2.6. Снижение, по сравнению с 2012 г., расходов электрической энергии на уличное освещение МО  Озёрненского  городского  поселения на 15 - 20 % в год.

Для выполнения данной задачи необходимо:

 Установка приборов учета потребляемой электрической энергии во  всех системах  уличного освещения;

 Устройство  каскадного  включения-отключения  уличного освещения;

 Замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (натриевые лампы ДНАТ, в перспективе – светодиодные светильники)

2.2.7. Повышение уровня компетентности работников администрации МО Озёрненского  городского  поселения и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

Для выполнения данной задачи необходимо:

 включение в МО  Озёрненского  городского  поселения программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

 проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

 внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

 участие специалистов администрации МО  Озёрненского  городского  поселения и бюджетных учреждений в научно-практических  совещаниях, семинарах по энергосбережению;

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ всех муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2015 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

- Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2013-2016 годы.

Программа реализуется в два этапа:

 первый этап – 2013-2014 годы,

 второй этап – 2015-2016 годы

Первый этап (2013-2014 годы) включает в себя:

 разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

 разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

 создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

 разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МО  Озёрненского  городского  поселения

 введение практики применения требований по ресурсо-энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства (реконструкция ВНС-2);

 проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех  муниципальных учреждениях, муниципальных  унитарных предприятиях;

 оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и переход на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

 оснащение коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех многоквартирных домов;

 проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов (энергосервисные контракты);

 учет показателей энергоэффективности серийно производимого оборудования при закупках для муниципальных нужд;

 установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах  уличного освещения;

 частичная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные)

 включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

 проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

 внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

 участие специалистов администрации МО  Озёрненского  городского  поселения и бюджетных учреждений в научно-практических  совещаниях  и семинарах  по энергосбережению;

На первом этапе предполагается до 2014 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 7-9 процентов к уровню 2012 года.

Второй этап (2015-2016 годы) включает в себя:

 проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учѐтом результатов энергоаудита;

 организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

 проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте МКД;

 полная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные – при наличии финансирования);

 переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения.

По итогам второго этапа реализации Программы к 2017 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений должно снизиться в среднем на 20 процентов к уровню 2012 года.

- Система программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности  отраслей  экономики  и  социальной  сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие организационно-правовой характер, в том числе:

 организационно-правовые мероприятия;

 формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

 информационное обеспечение энергосбережения;

 подготовку кадров в сфере энергосбережения.

На эти  мероприятия планируется потратить  20,0 тыс. руб.

Второй блок состоит из трех подпрограмм:

1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

бюджетной сфере.

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

Общее количество многоквартирных домов на территории муниципального образования – 34 ед. (без учёта домов блочной застройки).  Общее количество квартир в многоквартирных домах – 2507 шт.

Многоквартирные дома жилищного фонда МО  Озёрненского  городского  поселения обслуживаются управляющими компаниями  ООО «ЖилСервис» и ООО «УК Твой Дом».

Характеристика жилищного фонда МО  Озёрненского  городского  поселения

Таблица 2.

| Характеристика жилищного фонда. Уровень нуждаемости в жилье и степень жилищного обеспечения граждан: | Единица измерения | на 01.01.2013 |
| --- | --- | --- |
| 1 Жилищный фонд - всего | тыс. кв.м | 132,7 |
| в том числе: |  |  |
| жилые дома | Ед. | 88 |
| многоквартирные дома (МКД) | Ед. | 34 |
| квартиры в МКД | Ед. | 2507 |
| По формам собственности: |  |  |
| 1.1. Муниципальный жилищный фонд - всего | тыс. кв.м | 18,1 |
| квартиры в МКД |  |  |
| 1.2.Квартиры в МКД, находящиеся в собственности граждан, площадь | тыс. кв.м | 108,5 |
| 1.3. Частный жилищный фонд – всего |  | 6,1 |
| в том числе: жилые дома |  | 88 |
| 1.4.Товарищества собственников жилья: |  |  |
| Количество ТСЖ |  | 1 |
| Количество МКД в составе ТСЖ |  | 9 |
| их площадь |  | 7,42 |
| 2. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью | кв. м/чел | 21,8 |
| 3. Ветхий фонд: площадь | кв.м | 0 |
| 4. Аварийный фонд: | кв.м | 0 |
| 5.Квартиры коммунального заселения: | тыс.кв.м | 0 |

Далее в представлен адресный список многоквартирных домов, в которых планируется в 2013году установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов.

таблица 3

| Адресный список | Учёт тепловых ресурсов | Учёт ГВС | Учёт ХВС |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Кольцевая, д.4 | да | да | да |
| ул. Кольцевая, д.6 | да | да | да |

В 2013 году планируется установить в двух  многоквартирных домах 6 прибора учета энергоресурсов. Общая стоимость покупки и установки приборов учета  составляет 300 тыс. руб., из них:

за счет средств Фонда (61,34%) – 156 417 тыс. руб.;

за счет бюджета субъекта РФ (18,44%) – 49 292тыс. руб.;

 за счет местного бюджета  (18,44%) – 49 291 тыс. руб.;

собственников помещений в МКД (15% ) – 45 000 тыс. руб.

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

 обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии многоквартирных благоустроенных жилых домов (согласно требований закона № 261-ФЗ это должно быть сделано до 31.12.2013 г.);

 повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:

 принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда

 принять меры по приватизации жилья;

 обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

 обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

 регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

 промывке систем центрального отопления;

 автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

 внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

 утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

 утеплению входных дверей и окон;

 утеплению фасадов;

 установке водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения энергетических обследований жилых домов. В целях экономии бюджетных средств, целесообразно проведение выборочных энергетических обследований, а также привлечение к этим работам  управляющие компании. В МО  Озёрненского  городского  поселения в 2013 году планируется проведение энергетических обследований двух многоквартирных домов. Стоимость обследования этих  домов  составляет  более 50 000 руб.,

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

Система наружного освещения МО  Озёрненского  городского  поселения насчитывает 296 светильника с лампами ДРЛ-250.

До 2016 года  планируется замена 100% светильников с лампами ДРЛ на более эффективные светильники с лампами ДНАТ.

Далее приведены сведения об основных типах ламп, используемых в настоящее время в системах наружного освещения.

Дуговые ртутные лампы (ДРЛ)

Наиболее распространенный в настоящее время тип ламп используемых в уличном и промышленном освещении. Разработанные ранее других ламп и наименее трудоемкие в изготовлении лампы ДРЛ широко применяются для освещения внутри и вне помещений. Лампы ДРЛ обладают меньшей светоотдачей по сравнению с лампами ДНАТ, но в отличие от них не требуют для зажигания дополнительных высоковольтных запускающих устройств. Эргономические показатели освещения ламп ДРЛ (коэффициент пульсаций светового потока, соответствие спектра излучения солнечному спектру) немного хуже, чем, например, у ламп ДРИ, но гораздо лучше, чем у ламп ДНАТ.

Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНАТ)

В настоящее время широко применяются для освещения улиц, транспортных магистралей, общественных сооружений и т.д. Лампы ДНАТ обладают самой высокой светоотдачей среди газоразрядных ламп и меньшим значением снижения светового потока при длительных сроках службы. В связи с очень высоким коэффициентом пульсаций и большим отклонением спектра излучения лампы в область красного цвета, что нарушает цветопередачу объектов, не рекомендуется применять лампы ДНАТ для освещения внутри производственных и жилых помещений. Большая зависимость светоотдачи и напряжения зажигания у ламп ДНАТ от состава и давления внутреннего газа, от проходящего через лампу тока и от температуры горелки предъявляют очень высокие требования к качеству изготовления и условиям эксплуатации ламп ДНАТ. Поэтому для эффективной работы ламп ДНАТ необходимо обеспечивать "комфортные" условия эксплуатации - высокую стабильность напряжения питания, температуру окружающей среды от -20оС до +30оС. Отклонение от "комфортных" условий эксплуатации приводит к резкому сокращению срока службы ламп и уменьшению светоотдачи. На срок службы ламп ДНАТ также влияет качество используемых импульсных запускающих устройств.

Светодиодные лампы (СД или LED)

Сами по себе светодиоды используются достаточно давно, в основном для индикации. Излучение света светодиодом путѐм рекомбинации фотонов в области p-n перехода полупроводника при прохождении тока. Прорыв в области светодиодов, произошедший несколько лет назад, был связан в первую очередь с получением новых полупроводниковых материалов, повышающих яркость светодиодов более чем в 20 раз. В отличие от других технологий у светодиодов очень высокое КПД – не менее 90% (95-98%). В большинстве существующих технологий присутствует разогрев какого-либо тела или области, на что требуется приличные затраты энергии. Благодаря высокому КПД светодиодная технология обеспечивает низкое энергопотребление и малое тепловыделение. Помимо этого, в силу самой природы получения излучения, светодиоды обладают совокупностью характеристик, недостижимой для других технологий. Механическая и температурная устойчивость, устойчивость к перепадам напряжения, продолжительный срок службы, отличная контрастность и цветопередача. Плюс экологичность, отсутствие мерцания и ровный свет. Это и есть качество современной технологии.

Параметры рассматриваемых типов ламп

Таблица 4.

| Тип лампы | Номинальная мощность, Вт | Потребляемая активная мощность, Вт | Средняя продолжительность горения, часов | Световой поток, Лм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ, ДРЛ-125 | 125 | 140 | 12000 | 6000 |
| ДРЛ-250 | 250 | 280 | 12000 | 13000 |
| ДРЛ-400 | 400 | 450 | 15000 | 24000 |
| ДНАТ, ДНАТ-100 | 100 | 115 | 6000 | 9400 |
| ДНАТ-150 | 150 | 170 | 10000 | 14000 |
| ДНАТ-250 | 250 | 290 | 15000 | 24000 |
| ДНАТ-400 | 400 | 460 | 15000 | 47500 |

Сравнительная характеристика ламп

Таблица 5.

| Тип лампы | ДРЛ-250 | ДНАТ-150 | СД светильник |
| --- | --- | --- | --- |
| Световой поток, Лм | 13000 | 14000 | 5000 |
| Потребление, Вт | 280 | 170 | 80 |
| Срок службы, часов | 12тыс. | 10тыс. | до 100тыс. |
| Контрастность и цветопередача | слабая | очень слабая | отличная |
| Механическая прочность | средняя | средняя | отличная |
| Температурная устойчивость | слабая | очень слабая | отличная |
| Устойчивость к перепадам | слабая | слабая | отличная |
| Время выхода в рабочий режим | 10-15 минут | 10-15 минут | мгновенно |
| Нагревается | сильно | сильно | слабо |
| Экологическая безопасность | лампа содержит до 100мг паров ртути | лампа содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон | абсолютно безвредна |

Примечание: Под температурной устойчивостью подразумевается то, насколько зависит как работа лампы, так и срок еѐ службы от критических значений температуры. Например известно, что лампа ДНАТ крайне чувствительна к отклонению от "комфортных" значений температуры. Такие отклонения отрицательно влияют на светоотдачу и приводит к резкому снижению срока службы.

Эффективность использования данных типов светильников.

 ДРЛ. Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие начальные затраты при условии отсутствия жѐстких требований к освещению оправдывают еѐ использование.

ДНАТ. Лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп – единственное серьѐзное преимущество перед ДРЛ. Но очень слабый показатель цветопередачи и большая чувствительность к температуре ставит под сомнение целесообразность замены. ДНАТ не рекомендуется использовать для внутреннего освещения, а в некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно скоростных, также не рекомендуется. При освещении любых других зон использование ламп ДНАТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ.

 Светодиоды. У светодиодных ламп практически нет технических недостатков. Они лучше во всѐм. В дополнение к сказанному выше можно добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус это то, что в цене они достаточно дороги. С учѐтом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ или ДНАТ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть – 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом всѐ время выдавая самый качественный свет по сравнению с другими технологиями

С учетом возможностей местного бюджета, администрацией МО Озёрненского  городского  поселения выбрана стратегия перехода от светильников с лампами ДРЛ к светильникам с лампами ДНАТ. С учетом мощности ламп ДРЛ, замена будет производиться на лампы ДНАТ эквивалентные по световому потоку. Лампе ДРЛ-250 соответствует лампа ДНАТ-150. Затраты на замену 296 светильников с лампами ДРЛ-250 на светильники с лампами ДНАТ-150 составят около 600 тыс. руб.

Использование в системе уличного освещения натриевых ламп вместо ртутных ламп обеспечивает экономию электроэнергии до 40% при заданном уровне освещенности.

Далее произведем нормативный расчет приблизительной экономии электрической энергии за год, при замене 296  светильников с лампами ДРЛ-250, на эквивалентные и более экономичные светильники с лампами ДНАТ-150:

- Одна лампочка ДРЛ-250 в среднем потребляет 280 Вт*ч активной мощности, 296лампочки потребляют – 82 880 Вт/ч = 82,88 кВт/ч. Приблизительная величина работы уличного освещения в год равна 3860 ч. (продолжительность всего темного времени года для Смоленской области  3860 часов) таким образом можно подсчитать годовое потребление электроэнергии: 82,88 кВт.ч.* 3860ч.= 319 916,8 кВт/ч./год; или в денежном выражении 1 444 424,35  руб.

По контракту на 2013 год запланированный объём оказания услуг по уличному освещению составляет 265 915 квт/час или в денежном выражении 1 636 533,78  руб.(включая техническое освещение  наружного освещения).

Далее рассчитаем экономический эффект от замены ламп светильников с лампами ДРЛ на более энергоэффективные светильники с лампами ДНАТ. В 2014 году планируется заменить 150 светильников с лампами ДРЛ-250 на светильники с лампами ДНАТ -150, необходимые средства на замену составят примерно 300 тыс. руб. В 2015 году планируется заменить 146 светильников  с лампами ДРЛ-250 на светильники с лампами ДНАТ -150, необходимые средства на замену составят примерно 300 тыс. руб.

Тариф на электроэнергию в 2013 году составил 4,515 руб./кВт.ч. с учѐтом НДС 18%, (в расчетах учтен коэффициент индексации тарифа на каждый последующий год - 1,15 ).

Расчет экономического эффекта

от замены светильников с лампами ДРЛ на более  энергоэффективные  светильники с лампами ДНАТ.

(одна лампа ДНАТ – 150 потребляет 170 вт/час).

Таблица

| Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты без замены |
| Электроэнергия (уличное освещение) | тыс. кВт.ч. | 265 915 | 265 915 | 265 915 | 265 915 |
| Электроэнергия (уличное освещение) | тыс. руб. | 1 636 534 | 1 636 534 | 1 636 534 | 1 636 534 |
| При замене |
| Электроэнергия (уличное освещение) | тыс. кВт.ч. | 265 915 | 231 388 | 194 235,2 | 194 235,2 |
| Электроэнергия (уличное освещение) | тыс. руб. | 1 636 534 | 1 180 078,8 при цене 5,1 квт/ч | 1 068 293,6 при цене 5,5 квт/ч | 1 145 987,68 при цене 5,9 квт/ч |
| Экономия |
| Электроэнергия (уличное освещение) | тыс. кВт.ч. | 0,00 | 34 527 | 71 679,8 | 71 679,8 |
| Электроэнергия (уличное освещение) | тыс. руб. | 0,00 | 176 087,6 при цене 5,1 квт/ч | 397 238,9 при цене 5,5 квт/ч | 422 910,82 при цене 5,9 квт/ч |

По результатам расчетов затраты нарастающим итогом за период реализации программы составляют около 600 тыс. руб., экономия нарастающим итогом – 423,0 тыс. руб., в натуральном выражении – 71 680 тыс. кВт.ч., окупаемость данных мероприятий происходит уже в первой половине 2016 года.

Так же в 2014 году планируется установить1 прибор  учета электроэнергии на сети уличного освещения, общая сумма необходимая на установку приборов учета составит 15 тыс. руб., источник финансирования – муниципальный бюджет.

4.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

В МО Озёрненское городское поселение действует одно муниципальное учреждение - местная администрация._

Адрес: 216239, Россия, Смоленская область, Духовщинский район, п.Озерный,  ул. Кольцевая, д.14

Тел / факс: (48166) 5-11-44;  E-mail: ozerniy@admin.sml

Руководитель учреждения: Глава МО Озёрненское городское поселение – Кардаш Елена Владимировна

Ответственный за разработку и реализацию программных мероприятий

ведущий специалист Администрации МО – Акимов Владимир Константинович

Число работников - 14 человек

Администрация занимает второй этаж левого крыла  в двухэтажном крупнопанельном доме, постройка 1991 г.

• Площадь здания – 605 м2;

• Отапливаемая объём здания – 2117,5 м2

Количество окон – 30.

Площадь остекления – 109,2 м2,

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2009 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

 повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте зданий, строений, сооружений;

 перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

 тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

 проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

 повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

 автоматическое включение и выключение электрического освещения за счѐт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях)

Поскольку в здании размещаются кроме Администрации по договорам аренды магазины, библиотеки,   администрация МУП, помещения индивидуальных предпринимателей, другие учреждения  приборов учета коммунальных ресурсов (кроме счётчиках электроэнергии) в здании не установлено.

В июне 2012 года было проведено энергетическое обследование здания Администрации Озёрненского городского поселения. Даны рекомендации. Часть из них на май 2013 года уже реализованы. Например, замена и утепление деревянных окон на пластиковые.

Структура установленных мощностей в здании Администрации

Таблица 1

| Потребитель | Описание | Установленная мощность, кВт |
| --- | --- | --- |
| Вычислительная техника | Компьютеры | 15*0,4=6,4 |
| Люминесцентные лампы | Внутреннее освещение | 48*4*0,018=3,46 |
| Освещение наружное | Лампы ДРЛ | 4*0,25=1,0 |
| Климатическое оборудование | Кондиционеры | 10*1,5=15 |
| Итого |  | 25,86 |

Графическое изображение установленной мощности

По результатам анализа потребляемой мощности здания, очевидно, что основным потребителем электрической энергии является система внутреннего освещения.

Финансовые затраты за потреблённую электрическую энергию с 2007г. по 2012г. в здании администрации увеличились на 107% при уменьшении электропотребления за этот же период на 6% и росте тарифа на 120 %.

Финансовые затраты за электрическую энергию в 2012г. равны 75,19 тыс.руб. и составляют 17% от общих финансовых затрат за потребляемые энергоресурсы.

Мероприятия по экономии электроэнергии

Оборудование системы управления освещением с применением современных энергосберегающих ламп и светильников в местах общего пользования.

Система управления освещением предполагает установку в различных местах датчиков движения и (или) датчиков освещённости на основании проектных решений, разрабатываемых специализированной организацией, имеющей необходимые разрешения на производство этих работ. Например, датчики освещённости в кабинетах, отключающие систему общего искусственного освещения, при достижении установленного уровня естественного освещения, а также датчики движения, совмещённые с датчиками освещенности в местах общего пользования (санузлы, лестничные марши и т.п.) и для уличного освещения.

Э, j = p*T*t* К,„ кВт/час

где:

3rj - потребление электроэнергии;           Р - мощность ламп, кВт;

Т - количество дней использования в год ;        t - количество часов горение в день;

К„ - коэффициент использования;

Потребление лампами в год составляет:   Эм = 3,46*248*8*0,7= 4805,25 кВт*час

При установке фотореле и пускового устройства 4 180,57 кВт*час

Разница составляет 624,68 кВт/час.

Экономия в рублях в год (экономический эффект):

Дэ = Э х Т=624,68 кВт*час х5,10 хЮ‘э = 3,2 тыс. руб./год

где: Т - тариф на электроэнергию - 5,10 руб/кВт*час

Установка  ЭПРА

Для снижения затрат и улучшения качества света необязательно менять весь светильник, достаточно заменить в нем электромагнитный ПРА (ЭмПРА) на ЭПРА - электронный пускорегулирующий аппарат. Приведем пример расчета экономической эффективности такой замены. Исходные данные для расчета:

• количество светильников - 48 (192 люминесцентные лампы);

- тариф за 1кВт/час - 5,10 руб.;

- количество: ЭПРА - 96 шт. (один на две ЛЛ);

- ЭмПРА: КПД = 80%, коэффициент мощности - соэф = 0,7;

- ЭПРА: КПД=98%, коэффициент мощности - coscp =0.95;

- стоимость люминесцентной лампы ЛБ-40: 20 руб.;

- срок службы лампы с ЭмПРА - 6 000 часов, с ЭПРА - 12 000 часов;

•          количество часов эксплуатации за год: 1 984 часов;

•          стоимость: ЭПРА - 250 руб.

| Электромагнитный ПРА | Электронный ПРА |
| --- | --- |
| 1. Мощность, потребляемая светильником: 4 х 18 / 0,8 = 90 Вт | 4 х 18/0,98 = 73,47 Вт |
| 2. Мощность, потребляемая всеми светильниками: 90 х 48 = 4 320 Вт = 4,32 кВт | 73,47 х 54 = 3 526,56 Вт = 3,53 кВт |
| 3. Количество электроэнергии, потребляемое за год: 4,32 х 1984 х 0,7= 6000 кВт*час | 3,53 х 1984 х 0,7= 4902 кВт*час |
| 4. Стоимость электроэнергии в год: 6000 х 5,10 = 30600 руб. | 4902 x 5,10= 25 000 руб. |
| 5. Количество ламп, подлежащих замене: 1984 / 6000 х 192 = 64 штуки | 1984 / 12 000 х 216 =32 штуки |
| 6. Стоимость замененных ламп: 64 х 20 = 1 240 руб. | 32 х 20 = 640 руб. |
| 7. Стоимость приобретаемых ПРА: | 96 х 250 = 24 000 руб. |
| 8. Эксплуатационные расходы в течении года (п.4 + п.6): 30 600+ 1 240= 31 840 руб. | 25 000+640 = 25 640 руб. |
| 9. Экономия: | 31 840-25 640 = 6,2 тыс. руб. |
| 10. Срок окупаемости: | 24 / 6,2 = 3,9 года |

Вышеуказанное мероприятие по энергосбережению относится к малозатратным с экономическим эффектом 6,2 тыс.руб./год с коротким сроком окупаемости 3,9 года.

Мероприятия по экономии тепловой энергии.

При обследовании здания администрации были выявлены дефекты наружных  ограждающих конструкций.  Рекомендуются мероприятия по улучшению свойств ограждающих конструкций с целью повышения энергоэффективности здания.

Утепление ограждающих конструкций экструдированным пенополистиролом.

Целью данного мероприятия является приведение сопротивления теплопередачи к минимально-допустимому в соответствии со СНиП23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкции без утепления R= 0,32 м2С/Вт, при утеплении экструдированным пенополистиролом (Х=0,04; 5 = 0,04 м), R- 2,72 м2-С/Вт.

Общие теплопотери через ограждающую конструкцию здания за отопительный период без утепления составляет Qh = 608612,25 МДж. при утеплении ограждающих конструкций экструдированным пенополистиролом составляет Qh = 550 426,96 МДж Экономия тепловой энергии в год составляет:

Qi,a= 608612,25 - 550 426,96 = 58 185,29 МДж = 13,6 Гкал.

Экономия в рублях в год: эффект - 3,2 тыс. руб./год

Расчет срока окупаемости: Ток =12 /3,2 = 3,7 года

Вышеуказанное мероприятие по энергосбережению относится к малозатратным с экономическим с умеренным сроком окупаемости 3,7 года.

Потенциал энергосбережения и оценка

возможной экономии энергетических ресурсов.

Потенциал энергосбережения определяется путем сложения экономических эффектов от всех разработанных энергосберегающих мероприятий, и составляет:

П, = 0,0002(по э.э.) + 10,67 (по т.э.) = 10,67 т.у.т. /год

Потенциал энергосбережения в стоимостном выражении (тыс.руб.):

Пэ= 9,4 (по э.э.) +89,54 (по т.э.) +87,8(по г-с м) = 186,74 тыс.руб./год

Заключение

На момент теплотехнического обследования фактическая тепловая защита здания Администрации не соответствует нормативным требованиям, так как по данным обследования фактический удельный расход тепловой энергии на отопление составляет 52,9 (кДж/мЗх°С сут.) при нормируемом значении 34(кДж/мЗ*°С сут.), исходя из чего можно сделать вывод о том, что необходимо провести ряд мероприятий по улучшению тепловой защиты здания.

Установленный класс энергетической эффективности здания администрации по показателю удельного энергопотребления здания на отопление за отопительный период - -D (низкий) с величиной отклонения 55,6% от нормативного значения.

В энергетическом паспорте рекомендованы типовые мероприятия по энергоэффективности, общие затраты на эти мероприятия составляют 408,8 тыс. рублей.

Годовая экономия энергии от внедрения данных мероприятий по расчетам, составляет 10,67 т.у.т., экономический эффект 186,74 тыс. рублей.

Некоторые мероприятия, что не маловажно, обладают положительным экологическим эффектом.

Т01С= 218 / 23,9 = 9,1 года.

Вышеуказанное мероприятие по энергосбережению относится к крупнозатратными с экономическим эффектом 23,9 тыс. руб./год с долгим сроком окупаемости 9,1 года.

Мероприятия по экономии горюче-смазочных материалов.

Перевод автотранспорта с бензина на газ

Анализируя расходы видно, что затраты на ГСМ (АИ-92) составляют 41,2% от общих финансовых затрат по этой статье. Перевод транспортных средств  Администрации на пропан-бутан позволит существенно сэкономить на топливе.

Расход топлива предприятием за 2012 год составил 5,800 л.

При переводе на газовую смесь расход топлива увеличится на 10 % и будет равен

6 380 л.

Стоимость 1 литра бензина марки АИ-92 в регионе 28,28 рубля.

Стоимость 1 литра пропан-бутана в регионе 13,2 рубля.

Стоимость оборудования с установкой в среднем по региону составляет 20 тысяч рублей на 1 автомобиль. Автопарк в Администрации насчитывает две  единицы, работающее на бензине( но используется  только одна единица). Следовательно затраты на перевод всего парка  авто с бензина на газ составят 3 = 20 т.р.

Экономия в рублях в год:

Дэ = Vo х Тб - Vr х Тг , где Уб и Vr расход бензина и газа соответственно

Тб и Тг стоимость за литр бензина и газа соответственно

Дэ = 9,1 х 28,28 = 257,35 х  Дэ =7207 х 26,7 - 7927,7 руб.

Расчет срока окупаемости:

Т<ж.= Ток.= 3 / Дэ , лет.

Ток= 20/87,8 = 0,2 года

Вышеуказанное мероприятие относится к малозатратным с экономическим эффектом 87,8 тыс. руб./год с коротким сроком окупаемости 0,2 года. Так же существенно уменьшаются выбросы в окружающую среду, это мероприятие имеет существенный экономический эффект, а также обладает положительным экологическим  эффектом.

- Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счѐт средств бюджета МО Озёрненское городское поселение, а также за счет средств организации коммунального комплекса, инвестиционных надбавок к тарифам (в случае принятия в установленном порядке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса).

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 7 888,2 тыс. руб., в том числе из бюджета МО Озёрненское городское поселение составляет 1 058 360 тыс. руб. в том числе:

2013 год – 4 057,2 тыс. руб.,

2014 год – 2 010,0 тыс. руб.,

2015 год – 2 165,0 тыс. руб.,

2016 год – 1 465,0 тыс. руб.

Общий объем финансирования мероприятий

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в  МО Озёрненское городское поселение

Таблица

| по годам | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 3 625,6 | 1550,0 | 1750,0 | 1050,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде" | 334,02 | 165,0 | 165,0 | 165,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения" | 94,956 | 75,0 | 50,0 | 50,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере" | 2,6 | 220,0 | 200,0 | 200,0 |
| Итого | 4 057,18 | 2 010,0 | 2 165,0 | 1 465,0 |

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета МО Озёрненское городское поселение носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

- Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация МО  Озёрненское городское  поселение (заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

7. Система целевых показателей в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и   сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

8. Механизм реализации и порядок                                                                                                                                                                                                             контроля  за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

 бюджетные учреждения, муниципальные предприятия;

 органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации, учреждении) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации, учреждения), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации, учреждении).

Муниципальный заказчик Программы организует размещение информации о ходе реализации и результатах программных мероприятий на официальном сайте в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несёт ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

В отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает глава Администрации МО Озёрненского городского поселения. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальный заказчик Программы 1 раз в полгода, до 30 числа месяца, следующего за полугодием, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в полгода. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за полугодием, составляется отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы в сроки, установленные главой Администрации МО Озёрненского городского поселения, подготавливает:

 информацию о реализации программных мероприятий;

 ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

 сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

 данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

 сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

 информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

 сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

 оценку эффективности результатов реализации Программы;

 оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов размещаются в сети Интернет.

Администрация МО Озёрненского городского поселения ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в муниципальном образовании.

С учетом положений Программы Администрация МО Озёрненского городского поселения:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует работы по Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам, составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение главе Администрации МО Озёрненское городское поселение;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Глава Администрации МО ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представленного ведущим специалистом Администрации доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

E = If  : In х 100% ,

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

 Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

 Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

 Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.