Информация

о количестве отобранных проб из систем централизованного

водоснабжения п. Озерный согласно производственному графику

контроля на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 за 2015 год

| место отбора проб | виды показателей | 2015 г |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество отобранных проб |
|  |  | согласно «Рабочей программы» | фактически отобрано | соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | не соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| В местах водозабора (насосные станции первого подъема скважины) | микробиологические | 8 | 8 | 8 | 0 |
|  | паразитологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органолептические | 8 | 8 | 8 | 0 |
|  | обобщенные | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | неорганические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | органические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | радиологические | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Перед поступлением в распределительную сеть (накопительные резервуары) | микробиологические | 12 | 12 | 12 | 0 |
|  | паразитологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органолептические | 12 | 12 | 12 | 0 |
|  | обобщенные | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | неорганические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | органические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | радиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из распределительной сети | микробиологические | 24 | 25 | 24 | 1 |
|  | органолептические | 24 | 24 | 24 | 0 |
| Итого: | 98 | 99 | 98 | 1 |

Информация

о количестве отобранных проб из систем централизованного

водоснабжения п. Озерный согласно производственному графику

контроля на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

| место отбора проб | виды показателей | январь 2016 г |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество отобранных проб |
|  |  | согласно «Рабочей программы» | фактически отобрано | соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | не соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| В местах водозабора (насосные станции первого подъема скважины) | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | паразитологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | обобщенные | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | неорганические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | радиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перед поступлением в распределительную сеть (накопительные резервуары) | микробиологические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | паразитологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органолептические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | обобщенные | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | неорганические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | радиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из распределительной сети | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Итого: | 10 | 10 | 10 | 0 |

Информация

о количестве отобранных проб из систем централизованного

водоснабжения п. Озерный согласно производственному графику

контроля на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

| место отбора проб | виды показателей | февраль 2016 г |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество отобранных проб |
|  |  | согласно «Рабочей программы» | фактически отобрано | соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | не соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| В местах водозабора (насосные станции первого подъема скважины) | микробиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | паразитологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органолептические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | обобщенные | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | неорганические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | радиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перед поступлением в распределительную сеть (накопительные резервуары) | микробиологические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | паразитологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органолептические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | обобщенные | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | неорганические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | радиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из распределительной сети | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Итого: | 6 | 6 | 6 | 0 |

Информация

о количестве отобранных проб из систем централизованного

водоснабжения п. Озерный согласно производственному графику

контроля на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

| место отбора проб | виды показателей | март 2016 г |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество отобранных проб |
|  |  | согласно «Рабочей программы» | фактически отобрано | соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | не соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| В местах водозабора (насосные станции первого подъема скважины) | микробиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | паразитологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органолептические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | обобщенные | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | неорганические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | радиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перед поступлением в распределительную сеть (накопительные резервуары) | микробиологические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | паразитологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органолептические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | обобщенные | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | неорганические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | радиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из распределительной сети | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Итого: | 6 | 6 | 6 | 0 |

Информация

о количестве отобранных проб из систем централизованного

водоснабжения п. Озерный согласно производственному графику

контроля на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

| место отбора проб | виды показателей | апрель 2016 г |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество отобранных проб |
|  |  | согласно «Рабочей программы» | фактически отобрано | соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | не соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| В местах водозабора (насосные станции первого подъема скважины) | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | паразитологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | обобщенные | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | неорганические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | радиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перед поступлением в распределительную сеть (накопительные резервуары) | микробиологические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | паразитологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органолептические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | обобщенные | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | неорганические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | радиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из распределительной сети | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Итого: | 10 | 10 | 10 | 0 |

Информация

о количестве отобранных проб из систем централизованного

водоснабжения п. Озерный согласно производственному графику

контроля на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

| место отбора проб | виды показателей | май 2016 г |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество отобранных проб |
|  |  | согласно «Рабочей программы» | фактически отобрано | соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | не соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| В местах водозабора (насосные станции первого подъема скважины) | микробиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | паразитологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органолептические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | обобщенные | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | неорганические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | радиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перед поступлением в распределительную сеть (накопительные резервуары) | микробиологические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | паразитологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органолептические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | обобщенные | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | неорганические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | радиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из распределительной сети | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Итого: | 6 | 6 | 6 | 0 |

Информация

о количестве отобранных проб из систем централизованного

водоснабжения п. Озерный согласно производственному графику

контроля на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

| место отбора проб | виды показателей | Июнь 2016 г |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество отобранных проб |
|  |  | согласно «Рабочей программы» | фактически отобрано | соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | не соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| В местах водозабора (насосные станции первого подъема скважины) | микробиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | паразитологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органолептические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | обобщенные | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | неорганические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | радиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перед поступлением в распределительную сеть (накопительные резервуары) | микробиологические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | паразитологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органолептические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | обобщенные | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | неорганические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | радиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из распределительной сети | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Итого: | 6 | 6 | 6 | 0 |

Информация

о количестве отобранных проб из систем централизованного

водоснабжения п. Озерный согласно производственному графику

контроля на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

| место отбора проб | виды показателей | Июль 2016 г |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество отобранных проб |
|  |  | согласно «Рабочей программы» | фактически отобрано | соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | не соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| В местах водозабора (насосные станции первого подъема скважины) | микробиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | паразитологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органолептические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | обобщенные | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | неорганические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | радиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перед поступлением в распределительную сеть (накопительные резервуары) | микробиологические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | паразитологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органолептические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | обобщенные | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | неорганические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | органические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | радиологические | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Из распределительной сети | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Итого: | 10 | 10 | 10 | 0 |

Информация

о количестве отобранных проб из систем централизованного

водоснабжения п. Озерный согласно производственному графику

контроля на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

| место отбора проб | виды показателей | август 2016 г |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество отобранных проб |
|  |  | согласно «Рабочей программы» | фактически отобрано | соответству-ющих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | не соответству-ющих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| В местах водозабора (насосные станции первого подъема скважины) | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | паразитологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | обобщенные | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | неорганические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | органические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | радиологические | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Перед поступлением в распределительную сеть (накопительные резервуары) | микробиологические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | паразитологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органолептические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | обобщенные | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | неорганические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | радиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из распределительной сети | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Итого: | 18 | 18 | 18 | 0 |

Информация

о количестве отобранных проб из систем централизованного

водоснабжения п. Озерный согласно производственному графику

контроля на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

| место отбора проб | виды показателей | Сентябрь 2016 г |
| --- | --- | --- |
|  |  | количество отобранных проб |
|  |  | согласно «Рабочей программы» | фактически отобрано | соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 | не соответствующих требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| В местах водозабора (насосные станции первого подъема скважины) | микробиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | паразитологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органолептические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | обобщенные | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | неорганические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | радиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перед поступлением в распределительную сеть (накопительные резервуары) | микробиологические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | паразитологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органолептические | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | обобщенные | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | неорганические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | органические | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | радиологические | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из распределительной сети | микробиологические | 2 | 2 | 2 | 0 |
|  | органолептические | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Итого: | 6 | 6 | 6 | 0 |