| Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за июнь 2015г. |  |
| --- | --- |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | - |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | - |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | - |
| Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям: | 30 |
| мутность | 5 |
| цветность | 5 |
| запах | 5 |
| общее микробное число | 5 |
| общие колиформные бактерии | 5 |
| термолерантные колиформные бактерии | 5 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: | - |
| мутность | - |
| цветность | - |
| запах | - |
| общее микробное число | - |
| общие колиформные бактерии | - |
| термолерантные колиформные бактерии | - |